## Arkusz1
Wskaźniki fizyczno-chemiczne
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,4	7,3	7,4
Twardość ogólna mgCaCO3/l	243	216	238
Żelazo ogólne µg/l	24	66	21
Mangan µg/l	15	<20	<20
Jon amonowy mg/l	0,14	0,19	0,05
Azotyny mg/l	<0,01	0,020	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5
Chlor wolny mg/l	0,01	0,02	0,02
Mętność NTU	0,34	0,55	0,27
Przewodność el. wł. µS/cm	455	442	450
Bakteriologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	3	0	6
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	09/17.09.2019