## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,8	7,7	7,7
Twardość ogólna mgCaCO3/l	234	194	219
Żelazo ogólne µg/l	77	85	<20
Mangan µg/l	14	32	16
Jon amonowy mg/l	<0,06	<0,06	<0,06
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,02	0,02
Mętność NTU	0,37	0,66	0,35
Przewodność el. wł. µS/cm	452	479	462
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	3	1	4
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	28 październik 2024