## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,7	7,7	7,8
Twardość ogólna mgCaCO3/l	236	200	240
Żelazo ogólne µg/l	100	49	49
Mangan µg/l	14	29	14
Jon amonowy mg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	10	5,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,02	0,03
Mętność NTU	0,76	0,34	0,28
Przewodność el. wł. µS/cm	467	391	427
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	2	4	7
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	07 styczeń 2025