## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,8	7,8	7,8
Twardość ogólna mgCaCO3/l	244	197	213
Żelazo ogólne µg/l	41	29	23
Mangan µg/l	14	34	22
Jon amonowy mg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	10	10,00
Chlor wolny mg/l	0,03	0,02	0,04
Mętność NTU	0,28	0,26	0,21
Przewodność el. wł. µS/cm	480	402	417
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	1	2	4
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	04 luty 2025