## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,8	7,7	7,6
Twardość ogólna mgCaCO3/l	207	197	215
Żelazo ogólne µg/l	33	88	72
Mangan µg/l	17	37	19
Jon amonowy mg/l	<0,05	0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,07	0,02
Mętność NTU	0,31	0,82	0,74
Przewodność el. wł. µS/cm	478	461	465
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	3	1	0
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	04 marzec 2025