## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,7	7,5	7,5
Twardość ogólna mgCaCO3/l	199	175	213
Żelazo ogólne µg/l	57	97	61
Mangan µg/l	20	12	24
Jon amonowy mg/l	<0,05	0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,04	0,06	0,02
Mętność NTU	0,33	0,79	0,47
Przewodność el. wł. µS/cm	448	453	414
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	3	5	4
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	08 kwiecień 2025