## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,89	7,8	7,7
Twardość ogólna mgCaCO3/l	222	191	230
Żelazo ogólne µg/l	26	26	<20
Mangan µg/l	<10	325	10
Jon amonowy mg/l	0,53	0,65	0,54
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	0,020
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,03	0,01	0,02
Mętność NTU	0,29	0,38	0,26
Przewodność el. wł. µS/cm	459	404	433
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	4	3	3
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	12 listopad 2024