## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,8	7,7	7,8
Twardość ogólna mgCaCO3/l	241	202	223
Żelazo ogólne µg/l	45	26	37
Mangan µg/l	19	34	17
Jon amonowy mg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,02	0,02
Mętność NTU	0,35	0,31	0,25
Przewodność el. wł. µS/cm	456	385	426
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	4	2	5
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	10 grudzień 2024