## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,6	7,4	7,6
Twardość ogólna mgCaCO3/l	239	216	235
Żelazo ogólne µg/l	51	82	44
Mangan µg/l	19	18	11
Jon amonowy mg/l	0,03	0,02	0,04
Azotyny mg/l	<0,03	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,05	0,04	0,06
Mętność NTU	0,40	0,70	0,41
Przewodność el. wł. µS/cm	475	444	469
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	2	2	1
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	13 i 20 maj 2025