## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,9	7,7	7,9
Twardość ogólna mgCaCO3/l	233	218	217
Żelazo ogólne µg/l	55	89	49
Mangan µg/l	12	17	17
Jon amonowy mg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	10	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,03	0,05	0,01
Mętność NTU	0,53	0,98	0,69
Przewodność el. wł. µS/cm	476	469	5451
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	4	2	4
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	19 sierpień 2025