## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,6	7,6	7,6
Twardość ogólna mgCaCO3/l	236	243	239
Żelazo ogólne µg/l	49	26	103
Mangan µg/l	12	22	29
Jon amonowy mg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,05	0,05	0,02
Mętność NTU	0,37	0,30	0,22
Przewodność el. wł. µS/cm	456	494	483
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	6	7	3
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	02 wrzesień 2025