## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,5	7,5	7,5
Twardość ogólna mgCaCO3/l	236	211	258
Żelazo ogólne µg/l	42	94	56
Mangan µg/l	11	34	19
Jon amonowy mg/l	0,07	0,09	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,03	0,03	0,03
Mętność NTU	0,30	0,88	0,23
Przewodność el. wł. µS/cm	398	423	488
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	4	9	2
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	21 październik 2025