## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,5	7,5	7,4
Twardość ogólna mgCaCO3/l	203	232	227
Żelazo ogólne µg/l	45	80	36
Mangan µg/l	17	39	8
Jon amonowy mg/l	0,05	0,06	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,03	0,03	0,03
Mętność NTU	0,42	0,90	0,36
Przewodność el. wł. µS/cm	447	399	393
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	1	10	2
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	04 listopad 2025