## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,7	7,6	7,7
Twardość ogólna mgCaCO3/l	232	237	246
Żelazo ogólne µg/l	43	60	36
Mangan µg/l	<10	20	26
Jon amonowy mg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,04	0,04	0,03
Mętność NTU	0,30	0,78	0,75
Przewodność el. wł. µS/cm	467	438	460
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	5	2	2
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	02 grudzień 2025