## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,6	7,6	7,6
Twardość ogólna mgCaCO3/l	221	195	207
Żelazo ogólne µg/l	23	59	32
Mangan µg/l	12	21	19
Jon amonowy mg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,07	0,04	0,03
Mętność NTU	0,36	0,87	0,39
Przewodność el. wł. µS/cm	470	437	460
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	1	2	0
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	27 styczeń 2026