## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,6	7,4	7,4
Twardość ogólna mgCaCO3/l	227	206	241
Żelazo ogólne µg/l	34	65	36
Mangan µg/l	15	18	19
Jon amonowy mg/l	<0,06	0,07	<0,06
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,04	0,03	0,02
Mętność NTU	0,32	0,91	0,52
Przewodność el. wł. µS/cm	470	431	473
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	2	4	2
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	10 luty 2026