## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,7	7,6	7,7
Twardość ogólna mgCaCO3/l	237	213	223
Żelazo ogólne µg/l	27	28	44
Mangan µg/l	27	16	20
Jon amonowy mg/l
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,03	0,04	0,02
Mętność NTU	0,43	0,74	0,94
Przewodność el. wł. µS/cm	470	445	452
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	4	1	9
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	10 marzec 2026