## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,6	7,4	7,5
Twardość ogólna mgCaCO3/l	251	212	236
Żelazo ogólne µg/l	30	35	27
Mangan µg/l	16	23	17
Jon amonowy mg/l	0,04	0,06	0,04
Azotyny mg/l	<0,01	0,020	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,02	0,01
Mętność NTU	0,43	0,53	0,45
Przewodność el. wł. µS/cm	470	382	415
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	3	3	1
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	21 kwiecień 2026