## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,9	7,7	7,8
Twardość ogólna mgCaCO3/l	260	202	385
Żelazo ogólne µg/l	33	54	34
Mangan µg/l	16	7	49
Jon amonowy mg/l	<0,06	<0,06	<0,06
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,03	0,04	0,01
Mętność NTU	0,51	0,74	0,50
Przewodność el. wł. µS/cm	421	488	455
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	11	0	0
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0

Data pomiarów:	12 maj 2026