## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,6	7,5	7,5
Twardość ogólna mgCaCO3/l	236	195	234
Żelazo ogólne µg/l	81	37	<20
Mangan µg/l	15	24	19
Jon amonowy mg/l	<0,06	0,11	0,09
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,03	0,02
Mętność NTU	0,74	0,52	0,22
Przewodność el. wł. µS/cm	480	422	504
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	5	7	0
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	10

Data pomiarów:	16 czerwiec 2026