## Arkusz1
Parametr	UW 1	UW 2	Karsznice
PH	7,7	7,5	7,6
Twardość ogólna mgCaCO3/l	232	241	277
Żelazo ogólne µg/l	62	61	34
Mangan µg/l	13	20	20
Jon amonowy mg/l	<0,06	<0,06	0,07
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	10,00
Chlor wolny mg/l	0,04	0,07	0,03
Mętność NTU	0,48	0,59	0,34
Przewodność el. wł. µS/cm	458	455	455
Mikrobiologia
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 oC	0	2	0
	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	2

Data pomiarów:	07 lipiec 2026